## ОЛ
Опросный лист на заказ TER_Rec35_Smart1_Tie7
Место установки
Характеристики реклоузера
Номинальное напряжение, кВ | 35 | Климатическое исполнение | УХЛ 1
Номинальный ток, А | 1250 | Время автономной работы от АКБ,ч | 24
Номинальный ток отключения, кА | 20 | Масса коммутационного модуля, кг | 86
Механический ресурс, циклов ВО | 30000 | Масса шкафа управления, кг | 35
Коммутационный ресурс при номинальном токе, циклов ВО | 25 | Степень защиты изделия оболочками, ГОСТ 14254-69 | IP 54
Вариант применения |  | Тип опоры под реклоузер
•секционирование линии |  | •СК22
с односторонним питанием |  | •металлическая опора
•защитный аппарат трансформатора |  | •деревянная опора
•секционирование линии |  | •опора из обсадных труб
с двусторонним питанием
Количество разъединителей |  | Тип опоры под разъединитель 1
•0 |  | •СК22
•1 |  | •металлическая опора
•2 |  | •деревянная опора
•опора из обсадных труб
Тип опоры под разъединитель 2
•СК22
•металлическая опора
•деревянная опора
•опора из обсадных труб
Вспомогательные монтажные комплекты
•комплект крепления кабеля |  | •комплект кронштейнов для крепления
для одноцепных опор СК22, СВ164 |  | опорных изоляторов
•кронштейн для крепления |  | для металлических опор (3 шт.)
опорных изоляторов СК22, СВ164 |  | •комплект кронштейнов для крепления
•комплект крепления кабеля |  | опорных изоляторов
для двуцепных опор СК22, СВ164 |  | для металлических опор (6 шт.)
Интеграция в SCADA Канал/ Протокол |  | Услуги
•GPRS/Ethernet IEC 60870-5-104 |  | •ПИР
•GPRS/Ethernet IEC 61850-8-1 MMS |  | •ПНР
•СМР
Сведения о доставке:
Дополнительные требования:
Информация об организации, заполняющей опросный лист
Наименование
Ф.И.О., должность сотрудника
Контактный телефон, факс, e-mail:
«___»_____________ 20__г.
Подпись ответственного за заполнение опросного листа: