## Rec15_R5
Место установки
Характеристика реклоузера TER_Rec15_Al1_R5M
Номинальное напряжение, кВ | 10 | Климатическое исполнение |  | УХЛ 1
Номинальный ток, А | 630 | Время автономной работы от АКБ, ч |  | 24
Номинальный ток отключения, кА | 12.5 | Масса коммутационного модуля, кг |  | 68
Механический ресурс, циклов ВО | 30000 | Масса шкафа управления, кг |  | 40
Коммутационный ресурс при номинальном токе, циклов ВО | 50 | Степень защиты изделия оболочками (ГОСТ 14254-69) |  | IP 54
Номинальное напряжение сети
10 кВ
6 кВ
Монтажный комплект реклоузера |  | Количество трансформаторов собственных нужд
Установка на опору |  | 0
Установка на ОРУ |  | 1
Установка на БВЗГ
Разъединитель |  | Монтажный комплект разъединителя
Не поставляется |  | Не поставляется
Поставляется |  | Поставляется
Интеграция в SCADA (канал связи / протокол передачи данных)
Не требуется |  | ВОЛС (SFP) / IEC 60870-5-104
GPRS / IEC 60870-5-104, 61850-8-1 |  | ВОЛС (SFP) / Modbus TCP
RS232/RS485 |  | Выносной пункт дискретного управления и сигнализации
Коммерческий учёт |  | Схема подключения
2ТТ/2ТН
Номинал трансформаторов тока |  | Тип счётчика
50 |  | Без счётчика
100 |  | Меркурий 234 ART2-00 P
Другой номинал (указать) |  | Другой тип счётчика (указать)
Услуги
ПИР
СМР
ПНР
Сведения о доставке
Дополнительные требования
Информация об организации, заполняющей опросный лист
Наименование
Ф.И.О., должность сотрудника
Контактный телефон, факс, e-mail
Подпись ответственного за заполнение опросного листа: | ________________________ |  | "___"________20___г.
*реклоузер может быть применен на ток до 800А по согласованию с изготовителем